附件1

市国资委“创新创业•惠民生”

需求解决方案征集表

方  案   名   称：  排水管道内探测周边空洞隐患工具解决方案

征  集   单   位：          北京城市排水集团有限责任公司

征  集   时   间：               2017年9月19日-11月15日

| 方案名称 | 排水管道内探测周边空洞隐患工具解决方案 |
| --- | --- |
| 一、问题需求背景 （一）现状与问题 近年来，路面塌陷事件引起社会广泛关注。路面塌陷将影响交通，造成人员受伤、财产受损。少量路面塌陷的事件，是因为排水管道周边土质疏松，管道渗水带走管道周边土层后形成空洞，成为管道安全隐患。同时，损坏的雨污水管道也会威胁到交通及其它周边环境安全。因此，探测排水管道周边是否存在空洞具有重要意义。 常用的管道周边空洞检测手段，主要采用探地雷达检测，存在一定的缺陷。一是探地雷达检测的局限性，探测范围在地面下6米左右，而排水管道埋深一般在3-10米范围（甚至有14-15米的），存在探地雷达不能全覆盖的问题。二是探地雷达虽然检测精度高，但是尺寸较大，作业时间长，在北京的很多道路环境，探测工作受到占路范围大、占路时间长等问题影响，只能在夜间进行，无法满足大面积检测工作。三是排水管道基本为钢筋混凝土管道，如果简单地把探地雷达放入管道内探测管道周边是否存在空洞，信号被钢筋干扰严重，探测效果较差。四是北京道路地下设施较多，排水管道周边往往存在其他地下设施，对检测的精确性造成了很多影响。五是超过6米埋深的区域，目前仅能通过人工辅助设备观测上下游检查井水位高程的变化，以判断管道上下游是否存在异常，局限性较大。 （二）方案征集需求 征集一款能检测出地下钢筋混凝土管道周边区域是否存在空洞的工具。要求设备能够方便进出检查井和管道，通过无损检测方式，不受管道内水流、腐蚀、管道、钢筋影响，且设备在作业期间，尽量减少占用地面道路的范围及时间。 |
| 二、主要技术指标 1、检查井直径800mm 2、管道直径300mm-3000mm |

联系人：杨超                                          联系电话：88386666-6292